
徐州市游泳场所采样检测结果
	
	徐州市水上运动中心
	徐州郡岭农业科技发展有限公司
	健美丽人小康人家店
	健美丽人俱乐部天山绿洲华夏店
	管道公司游泳池

	
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区

	细菌总数
	≤1000
	3
	2
	600
	500
	55
	16
	160
	130
	85
	160

	大肠菌群
	≤18
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	PH值
	6.5-8.5
	7.33
	7.18
	7.61
	7.62
	7.68
	7.71
	7.54
	7.61
	7.91
	7.91

	浑浊度
	≤5
	0.21
	0.20
	0.29
	0.48
	0.58
	0.29
	0.64
	0.43
	0.32
	0.40

	尿素
	≤3.5
	9.2
	10.7
	2.4
	2.3
	0.17
	0.17
	0.38
	0.34
	0.82
	0.98

	余氯
	0.3-0.5
	0.54
	1.10
	0.14
	0.03
	2.18
	2.02
	1.3
	0.02
	0.5
	0.5

	
	徐州斯必德体育健身有限公司（创意68店）
	徐州云龙游泳馆
	徐州汉韵宾馆
	加勒比水上世界
	徐州市鼓楼区迪家酒店

	
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	游泳池
	造浪池
	深水区
	浅水区

	细菌总数
	≤1000
	28
	40
	11
	13
	15
	11
	800
	720
	3000
	3000

	大肠菌群
	≤18
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	PH值
	6.5-8.5
	7.55
	7.55
	7.43
	7.41
	7.82
	7.81
	7.86
	7.43
	7.70
	7.72

	浑浊度
	≤5
	0.54
	0.58
	0.50
	0.49
	0.53
	1.62
	0.10
	0.27
	0.89
	0.71

	尿素
	≤3.5
	0.58
	0.59
	2.0
	1.6
	0.15
	0.42
	0.25
	＜0.10
	1.6
	1.5

	余氯
	0.3-0.5
	2.02
	1.53
	1.75
	1.62
	0.45
	1.32
	0.47
	0.39
	未检出
	未检出


	
	江苏师范大学体育中心游泳馆
	徐州颖都新锦江游泳馆
	徐州市大汉凰城休闲度假有限公司
	健美丽人绿地店
	矿大游泳池

	
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区

	细菌总数
	≤1000
	8
	4
	30
	29
	95
	2000
	68
	250
	3
	1


	大肠菌群
	≤18
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	PH值
	6.5-8.5
	7.77
	7.84
	7.46
	7.46
	7.77
	7.93
	7.80
	7.81
	6.72
	6.83

	浑浊度
	≤5
	0.23
	0.25
	0.15
	0.16
	0.40
	0.82
	0.58
	0.40
	0.58
	0.78

	尿素
	≤3.5
	0.87
	0.95
	2.8
	3.1
	0.26
	0.48
	0.57
	0.56
	＜0.10
	＜0.10

	余氯
	0.3-0.5
	＞2.2（超出仪器上限）
	＞2.2（超出仪器上限）
	未检出
	未检出
	2.12
	1.01
	未检出
	未检出
	0.72
	0.70

	
	铁路游泳馆
	徐州市春光游泳馆
	徐州市新城区绿地皇冠假日酒店
	徐州开元名都置业有限公司
	徐州市财苑文化体育俱乐部有限公司

	
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区

	细菌总数
	≤1000
	310
	290
	9
	7
	2000
	1800
	5
	3
	20
	15

	大肠菌群
	≤18
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	PH值
	6.5-8.5
	7.38
	7.35
	7.35
	7.45
	8.04
	8.07
	8.01
	7.97
	7.64
	7.64

	浑浊度
	≤5
	0.38
	0.33
	0.79
	0.72
	0.27
	0.25
	0.67
	0.49
	0.18
	0.20

	尿素
	≤3.5
	1.4
	1.8
	2.4
	2.4
	3.4
	3.4
	0.13
	0.17
	1.8
	1.8

	余氯
	0.3-0.5
	1.64
	1.35
	2.02
	1.89
	未检出
	未检出
	2.02
	＞2.2（超出仪器上限）
	0.46
	0.42


	
	健美丽人万科店
	徐州市云泉山庄
	徐州天创商业管理有限公司（风尚米兰）
	

	
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	深水区
	浅水区
	

	细菌总数
	≤1000
	3
	2
	62
	71
	2000
	2400
	

	大肠菌群
	≤18
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	

	PH值
	6.5-8.5
	7.55
	7.53
	8.06
	8.04
	7.55
	7.59
	

	浑浊度
	≤5
	0.34
	0.31
	0.15
	0.12
	0.13
	0.12
	

	尿素
	≤3.5
	0.44
	0.34
	0.25
	0.15
	3.1
	3.6
	

	余氯
	0.3-0.5
	＞2.2（超出仪器上限）
	＞2.2（超出仪器上限）
	0.50
	0.50
	0.42
	0.39
	








目





项





位





单





目





项





位





单





目





项





位





单





目





项





位





单











目





项





位





单









