## 1
序号 | 名称/描述 | 规格型号 | 单位 | 参考品牌、货号 | 报价 | 偏离情况
1 | PH缓冲剂 | 4.7.9 | 套 | 雷磁
2 | 纯净水 | 500ml*24 | 箱 | 屈臣氏
3 | 重铬酸钾 | 分析纯 | 瓶
4 | 硼氰化钾 | 分析纯 | 瓶
5 | 硫脲 | 分析纯 | 瓶
6 | 溴酸钾 | 分析纯 | 瓶
7 | 溴化钾 | 分析纯 | 瓶
8 | 氢氧化钾 | 优级纯 | 瓶
9 | 碘化钾 | 分析纯 | 瓶
10 | 烧杯 | 50ml | 只
11 | 碘量瓶 | 250ml | 只
12 | 三角烧瓶 | 500ml | 只
13 | 滴瓶 | 60ml | 只
14 | 扁形称量瓶 | 50*30 | 只
15 | 具塞量筒 | 100ml | 只
16 | 漏斗 | (玻璃 50mm) | 只
17 | 玻璃砂芯漏斗 | G1 30ml | 只
18 | 分液漏斗 | (梨形 500ml) | 只
19 | 蒸发皿 | 100ml | 只
20 | 瓷坩埚 | 50ml | 只
21 | 研钵 | 直径 9cm | 只
22 | 刻度吸管 | 1 ml | 支
23 | 碱式滴定管 | 25ml | 支
24 | 玻璃容量瓶 | 10ml | 个
25 | 凯氏烧瓶 | 100ml | 个
26 | 玻璃称量瓶 | 扁40*25 | 只
27 | 石英比色皿 | 10mm | 个
28 | 消毒片 | 500片/瓶 | 瓶
29 | 定量滤纸 | (直径12.5cm) | 盒 | 双圈
30 | 擦镜纸 | 10*15 100张/ 本 | 本
31 | PH试纸 | pH 1-14 | 盒
32 | 玻璃干燥器 | 直径 30CM | 个
33 | 硅胶管 | 6*9 | 米
34 | 一次性注射器 | 20ml | 支
35 | 记号笔 | 德国STAEDTLER 313 S | 支
36 | 干湿计 | 数显 | 个
37 | 甲醇 | 2.5L 农残级 | 瓶 | 国药沃凯
38 | 甲醇 | 色谱4L | 瓶 | 德国默克
39 | 甲基叔丁醚 | 500ml | 瓶
40 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶
41 | 可调电炉 | 1000w | 个
42 | 可调电炉 | 2000w | 个
43 | 梨形分液漏斗 | 500ml | 支
44 | 量筒 | 250ml | 支
45 | 磷酸 | GR500ml | 瓶
46 | 磷酸二氢钾 | GR500g | 瓶
47 | 硫酸镁 | AR500g | 瓶
48 | 硫酸铜（五水） | AR500g | 瓶
49 | 硫酸亚铁 | AR500g | 瓶
50 | 螺口冻存管 | 1.8ml*500个/包 | 包
51 | 氯胺T（三水合物） | 100g 97% | 瓶 | 百灵威
52 | 氯化钾 | GR500g | 瓶
53 | 氯化钠 | AR500g | 瓶
54 | 氯化亚锡 | AR500g | 瓶
55 | 棉签 | 50根 | 包
56 | 棉球 | 50g | 包
57 | 尿素 | AR500g | 瓶
58 | 镊子 | 12.5cm | 个
59 | 牛角匙 | 1*3/套 | 个
60 | 胖肚吸管 | 10ml | 个
61 | 硼酸 | GR250g | 瓶
62 | 容量瓶 | 100ml | 瓶
63 | 乳胶管 | 5*7 20米/包 | 包
64 | 乳酸 | AR500ml | 瓶
65 | 三角烧瓶 | 250ml | 只
66 | 三氯化铁 | 500g | 瓶
67 | 三氯乙酸 | AR500ml | 瓶
68 | 砂轮 | 312 | 盒
69 | 石英玻璃坩埚 | 50ml | 个
70 | 试管架 | 21*30mm 塑料组装 | 个
71 | 水浴锅 | 双列6孔 | 个
72 | 四氯化碳 | 500ml | 瓶
73 | 四硼酸钠 | GR500g | 瓶
74 | 四无酒精 | AR500ml | 瓶
75 | 塑料离心管 | 50ml | 个
76 | 酸式滴定管 | 50ml | 个
77 | 碳酸钾 | AR500g | 瓶
78 | 铁氰化钾 | 99% 100g | 瓶 | 百灵威
79 | 吸耳球 | 90ml | 个
80 | 橡皮塞 | 18号 | 个
81 | 亚铁氰化钾 | 500g | 瓶
82 | 药匙 | 双头小号 | 个 | 上海
83 | 医用剪刀 | 14cm | 支
84 | 乙腈 | 4L | 瓶 | 德国默克
85 | 乙酸 | 500ml | 瓶
86 | 乙酸乙酯 | 4L | 瓶 | 德国默克
87 | 异丙醇 | AR500ml | 瓶
88 | 正己烷 | 4L | 瓶 | 德国默克
89 | 中盐京晶专用盐 | 10kg/包 | 包