## Sheet1
序号 | 产品型号 | 色谱耗材名称及描述 | 报价 | 偏离情况
1 | 123-0732 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25u
2 | 325-024-HSP | Bulkhead fitting kit
3 | 5041-2168 | Glass filter, solvent inlet
4 | 5043-1190 | Vent valve PTFE with time strip for cap
5 | 5043-1193 | Charcoal filter 58g w. time strip
6 | 5043-1221 | Waste can GL45, 6L + GL45 4 ports cap
7 | 5181-1270 | 250 ul Inserts with Polymer Feet,100/pk
8 | 5182-0554 | AsmKit AmbWrtVial GrCap PTFE/redSi 100pk
9 | 5182-0717 | Blue screw caps 100/PK
10 | 5185-5820 | Blue screw caps,PTFE/red sil septa,500pk
11 | 5982-1010 | QuEChERS dSPE EMR-Lipid
12 | 6040-0798 | Rough Pump Fluid, 1Gal., Inland 45
13 | 959990-902 | Eclipse Plus C18, 4.6x250mm,5um
14 | G1312-67302 | Mix.SST-Capillary Assembly, binary pump
15 | G1321-60005 | Flow cell 8ul for FLD
16 | G1329-87017 | Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler
17 | G1833-65569 | Peri pump tube Tygon 3-stop wht/wht 15/p
18 | G3160-65303 | 6mL PP vial for I-AS Trays A + E (200pk)
19 | G3280-80053 | Torch quartz 2.5mm id for ICP-MS
20 | OT3-2 | Trap, O2/H2O, 1/8in