## Sheet1
2023年底理化仪器检定校准清单（包2）
序号 | 名 称 | 型 号 | 制 造 厂 | 备注
1 | 电子天平 | XS225A-SCS | 瑞士PRECISA
2 | 电子天平 | XSE205DU | METTLER TOLEDO
3 | 电子天平 | AR2130 | 美国奥豪斯国际贸易
4 | 电子天平 | XS225A-SCS | 瑞士PRECISA
5 | 电子天平 | AR2130 | 美国奥豪斯国际贸易
6 | 电子天平 | AR2130 | 奥豪斯
7 | 电子天平 | XS225A-SCS | 瑞士PRECISA
8 | 电子天平 | ME204E | METTLER TOLEDO
9 | 电子天平 | ME204 | METTLER TOLEDO
10 | 可见分光光度计 | T6新锐 | 北京普析通用仪器设备有限公司 | 325nm～1100nm
11 | 可见分光光度计 | T6新锐 | 北京普析通用仪器设备有限公司 | 325nm～1100nm
12 | 可见分光光度计 | T6新锐 | 北京普析通用仪器设备有限公司 | 325nm～1100nm
13 | 可见分光光度计 | 722N | 上海精密科学仪器有限公司 | 330～800nm
14 | 紫外分光光度计 | TU-1810D | 北京普析通用仪器设备有限公司 | 190nm～1100nm
15 | 可见分光光度计 | L3 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 325nm～1100nm
16 | 722N分光光度计 | 722N | 上海精密科学仪器有限公司 | 325nm～1100 nm
17 | 可见分光光度计 | T6新锐 | 北京普析通用仪器设备有限公司 | 325nm～1100nm
18 | 浊度仪 | DELTA320 | 哈希公司 | 0～100度 0～10度
19 | 实验室PH计 | PHS-3C | 上海精密科学仪器有限公司 | 0～14.00pH
20 | 实验室PH计 | PHSJ-5 | 上海精度科学仪器有限公司 | 0～14.00pH
21 | 实验室PH计 | S210 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 检测范围：pH 0-14，精度0.01
22 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 上海精密科学仪器有限公司 | 0～20 μS/cm
23 | 自动旋光仪 | WZZ-3 | 上海精密科学仪器有限公司 | -45° ～+45°
24 | 阿贝折射仪 | WAY | 上海精密科学仪器有限公司 | 1.3000-1.7000
25 | 白度仪 | WSB-2A | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 0～120
26 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2E | 上海实验仪器厂有限公司 | 103度、280度
27 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2E | 上海实验仪器厂有限公司 | 105度,180度
28 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 上海精宏试验设备有限公司 | 60度
29 | 陶瓷纤维马弗炉 | TM-2010 | 北京盈安美诚科学仪器有限公司 | 500\350\450\850\550
30 | 旋转式粘度仪 | NDJ-1 | 上海精密科学仪器有限公司 | 中粘度10～10000mPa·s; 低粘度0.1～100mPa·s
31 | 糖度计 | WYT | 成都光学配件厂 | 1年检定
32 | 碱式滴定管 | 50ml |  | 一年一检
33 | 移液器 | 多个 |  | 200uL\1ml\5ml各一个
34 | 温度计 | 多个 |  | 100、200、300度各一个
35 | 原子吸收光谱仪 | 900T | PE
36 | ICP-MS | Agilent7700 | 安捷伦科技公司 | /
37 | 原子荧光光度计 | AFS-9130 | 北京吉天仪器有限公司 | /
38 | 原子荧光 | AFS11B | 北京吉天仪器有限公司
39 | 高效液相色谱仪 | LC1100 | 美国安捷伦公司
40 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890-5975c | 安捷伦 | /
41 | 液相色谱质谱仪 | UPLC-TQMS | Waters | /
42 | 气相色谱仪 | 7890B | 安捷伦 | /
43 | 液相色谱仪 | G7112B | 安捷伦 | /
44 | 高效液相色谱仪 | e2695 | Waters
45 | 气相色谱-串联质谱仪 | TQ8040 | 岛津仪器（苏州）有限公司
46 | 气相色谱仪 | GC2010 pro
47 | 离子色谱仪 | Integrion | 赛默飞
48 | 离子色谱仪 | ICS-2000 | 美国戴安 | 检测器范围：1000μS
49 | 砝码 | 100g、200g
50 | 酸式滴定管 | 10,50
51 | 胖肚吸管 | 5,10,25
52 | 刻度吸管 | 1.2.5.10
53 | 容量瓶 | 100-250-500
54 | 密度计 | （1300～1400）kg/m3；（1000～1100）kg/m3
55 | 乳汁计 | （1.000～1.040）g/cm3