## 待检仪器
仪器名称 | 单位编号
六级筛孔撞击时空气微生物采样器 | M-02-1
六级筛孔撞击时空气微生物采样器 | M-02-2
积分声级计 | M-03
数位式照度计 | M-12
温湿度计 | M-30-1
温湿度计 | M-30-2
照度计 | M-47
甲醛检测仪 | M-48
大流量生物气溶胶采样器 | M-49
氡及子体测量仪 | M-50
防爆大气采样仪 | L-02
高频电磁场(近区)场强仪 | L-18
紫外照度计 | L-20
声校准器 | L-23
微波漏能测试仪 | L-31
大气采样器 | L-36-2
大气采样器 | L-36-3
辐射热计 | L-37-1
辐射热计 | L-37-2
振动检测仪 | L-38
大气采样器 | L-44-1
大气采样器 | L-44-3
大气采样器 | L-45-1
大气采样器 | L-45-4
通风干湿球温度计 | L-47-1
通风干湿球温度计 | L-47-2
电磁辐射分析仪（超高频场强仪） | L-48
倍频程声级计 | L-50
个体噪声计量仪 | L-51-1
个体噪声计量仪 | L-51-2
个体噪声计量仪 | L-51-3
压力计 | L-52-2
热球式风速计 | L-53
防爆个体噪声计量仪 | L-55-1
防爆个体噪声计量仪 | L-55-2
粉尘采样器 | L-57-1
粉尘采样器 | L-57-2
个体粉尘采样器 | L-59-1
个体粉尘采样器 | L-59-3
显微镜测微尺 | L-62
空气采样器 | L-64
防爆型粉尘采样仪 | L-65
激光直读粉尘仪 | L-68
空气采样器 | L-69-1
空气采样器 | L-69-2
空气采样器 | L-69-3
空气采样器 | L-69-4
空气采样器 | L-69-5
空气采样器 | L-69-6
空气采样器 | L-69-7
空气采样器 | L-69-8
空气采样器 | L-69-9
空气采样器 | L-69-10
空气采样器 | L-69-11
空气采样器 | L-69-12
空气采样器 | L-69-13
空气采样器 | L-69-14
空气采样器 | L-69-15
空气采样器 | L-69-16
空气采样器 | L-69-17
空气采样器 | L-69-18
空气采样器 | L-69-19
空气采样器 | L-69-20
电子皂膜流量计 | L-70-1
电子皂膜流量计 | L-70-2
便携式复合气体检测仪 | L-71-1
便携式复合气体检测仪 | L-71-2
电离室巡测仪(X-γ辐射巡测仪) | R-03
X-γ辐射仪 | R-21
热释光剂量读出器 | R-08
环境级X-γ检测仪 | R-09
X射线多功能质量检测仪 | R-24-1
防护级X-γ辐射仪 | R-25
高流量校准器 | R-26
十字型标记铅尺 | R-23-3
十字型标记铅尺 | R-24-5
屏幕亮度计 | R-22-1
粉尘采样器 | L-72-1
粉尘采样器 | L-72-2
粉尘采样器 | L-72-3
粉尘采样器 | L-72-4
粉尘采样器 | L-72-5
粉尘采样器 | L-72-6
粉尘采样器 | L-72-7
粉尘采样器 | L-72-8
粉尘采样器 | L-72-9
粉尘采样器 | L-72-10
粉尘采样器 | L-72-11
粉尘采样器 | L-72-12
粉尘采样器 | L-72-13
粉尘采样器 | L-72-14
粉尘采样器 | L-72-15
粉尘采样器 | L-72-16
粉尘采样器 | L-72-17
粉尘采样器 | L-72-18
粉尘采样器 | L-72-19
粉尘采样器 | L-72-20
粉尘采样器 | L-72-21
粉尘采样器 | L-72-22
粉尘采样器 | L-72-23
粉尘采样器 | L-72-24
粉尘采样器 | L-72-25
粉尘采样器 | L-72-26
粉尘采样器 | L-72-27
粉尘采样器 | L-72-28
粉尘采样器 | L-72-29
粉尘采样器 | L-72-30
积分声级计 | L-73
粉尘采样器 | L-74-1
粉尘采样器 | L-74-2
粉尘采样器 | L-74-3
粉尘采样器 | L-74-4
粉尘采样器 | L-74-5
粉尘采样器 | L-74-6
粉尘采样器 | L-74-7
测振仪 | L-75
空盒气压表 | L-77
风速仪（热线式风速风量计） | L-78
CT性能检测模体 | R-07-1
低对比度分辨力检测模体 | R-22-4
氰尿酸检测仪 | S-06
氧化还原电位检测仪(pH/ORP计) | S-07
便携式比色计(余氯仪//总氯仪) | S-08
便携式比色计 (三氧化氯) | S-08-2
便携式比色计(臭氧) | S-08-3
数位式照度计 | S-14-1
数位式照度计 | S-14-2
声级计 | S-15
博世(BOSCH) GLM500红外线测量仪 | S-16
钢卷尺 | S-17
TSI-7515 红外二氧化碳分析仪 | S-18
教学卫生测量多用尺 | S-20
低本底αβ测量仪 | ML-32
数字式压力计 JHC-3C | D-04
声级计 TES-1357 | D-11
数字温湿度计FLUKE971 | D-12
尘埃粒子计数器HandiLazmini | D-15
照度计TES1336A | D-16
风速仪testo 425 | D-17
紫外辐照计 UVC-254A | D-20
尘埃粒子计数器Handheld | D-21
工频电磁辐射测量仪 | L-76
便携式红外气体分析仪（CO₂分析仪） | L-80
电磁辐射分析仪 | L-81
激光功率仪 | L-82

## 技术性能
仪器名称 | 单位编号 | 技术性能
六级筛孔撞击时空气微生物采样器 | M-02-1 | 捕获率＞98%，六级捕获，流量：28.3L/min
六级筛孔撞击时空气微生物采样器 | M-02-2 | 捕获率＞98%，六级捕获，流量：28.3L/min
积分声级计 | M-03 | 测量范围：35～130dB(A)
数位式照度计 | M-12 | 测量范围：0.1lx～200000lx
温湿度计 | M-30-1 | 精度：±0.5℃，±0.9℃，±2.5%RH（5~95%RH）
温湿度计 | M-30-2 | 精度：±0.5℃，±0.9℃，±2.5%RH（5~95%RH）
照度计 | M-47 | 测量范围：0.1lux～200000lux
甲醛检测仪 | M-48 | TAB008：0.000-0.50mg/m3,100秒
大流量生物气溶胶采样器 | M-49 | 流量：400L/min
氡及子体测量仪 | M-50 | 空气氡：3-100000Bq/m
防爆大气采样仪 | L-02 | 0.1～1.5L/min
高频电磁场(近区)场强仪 | L-18 | 测定范围:1～1500V/m, 1～300A/m
紫外照度计 | L-20 | 0.1～199.9×103μW/cm2
μW/cm2
声校准器 | L-23 | 94dB,1000Hz
微波漏能测试仪 | L-31 | 测量范围:0.915～12.4GHZ
大气采样器 | L-36-2 | 低流量：0.1～0.5L/min；高流量：1～5L/min
大气采样器 | L-36-3 | 低流量：0.1～0.5L/min；高流量：1～5L/min
辐射热计 | L-37-1 | 量程：0-10KW/m2,精度±5%，分辨率：0.0110KW/m2
辐射热计 | L-37-2 | 量程0-10KW/m2,分辨率；0.011kw/m3
振动检测仪 | L-38 | L：0.30-199.99m/s2；H：3.0-1999.9m/s2，
大气采样器 | L-44-1 | 流量范围：0.1-1.5L/min
大气采样器 | L-44-3 | 流量范围：0.1-1.5L/min
大气采样器 | L-45-1 | 流量范围：0.1-1.5L/min
大气采样器 | L-45-4 | 流量范围：0.1-1.5L/min
通风干湿球温度计 | L-47-1 | 湿度范围：10％-100％ 温度范围：-36℃-+41℃和-16℃到+51℃
通风干湿球温度计 | L-47-2 | 湿度范围：10％-100％ 温度范围：-36℃-+41℃和-16℃到+51℃
电磁辐射分析仪（超高频场强仪） | L-48 | 频率范围：10MHz–6GHz
精度：±2dB (typ.)
倍频程声级计 | L-50 | 频率范围：10HZ-20000HZ±1dB
误差：±1.4dB
个体噪声计量仪 | L-51-1 | 频率范围：20HZ-12.5KHZ；误差：±1.4dB
个体噪声计量仪 | L-51-2 | 频率范围：20HZ-12.5KHZ；误差：±1.4dB
个体噪声计量仪 | L-51-3 | 频率范围：20HZ-12.5KHZ；误差：±1.4dB
压力计 | L-52-2 | 测量范围：800-1064hpa,最小分度：2hpa
热球式风速计 | L-53 | 测量范围：0.05～30m/s
量精度：≤3％（满量程）
防爆个体噪声计量仪 | L-55-1 | 40-110dB RMS,70-140dB RMS ,115-143dB峰值
防爆个体噪声计量仪 | L-55-2 | 40-110dB RMS,70-140dB RMS ,115-143dB峰值；精度：Class/Type2
粉尘采样器 | L-57-1 | 流量范围：5-30L/min
粉尘采样器 | L-57-2 | 流量范围：5-30L/min
个体粉尘采样器 | L-59-1 | 流量范围：1-5L/min；流量误差：≤5%
个体粉尘采样器 | L-59-3 | 流量范围：1-5L/min；流量误差：≤5%
显微镜测微尺 | L-62 | C1-C7；测量误差：±0.2um
空气采样器 | L-64 | 流量范围100~1000ml/min
防爆型粉尘采样仪 | L-65 | 流量范围：5L-25L
激光直读粉尘仪 | L-68 | 0.001-400mg/m³
空气采样器 | L-69-1 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-2 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-3 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-4 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-5 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-6 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-7 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-8 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-9 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-10 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-11 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-12 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-13 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-14 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-15 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-16 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-17 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-18 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-19 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
空气采样器 | L-69-20 | 测量范围：恒流20～5000cc/min
误差：设定流量的±5％或3cc/min，取较大值
电子皂膜流量计 | L-70-1 | 精度达 ± 1% ；低流量校准槽；1～250 cc/min、标准流量槽20cc～6 L/min、高流量湿式槽2～30 L/min
电子皂膜流量计 | L-70-2 | 精度达 ± 1% ；低流量校准槽；1～250 cc/min、标准流量槽20cc～6 L/min、高流量湿式槽2～30 L/min
便携式复合气体检测仪 | L-71-1 | X-am8000
便携式复合气体检测仪 | L-71-2 | X-am8000
电离室巡测仪(X-γ辐射巡测仪) | R-03 | 测量范围：0～50mSv/h
X-γ辐射仪 | R-21 | 测量范围:0.01～1000μSv
热释光剂量读出器 | R-08 | 220V 50HZ 3A
环境级X-γ检测仪 | R-09 | 剂量当量：0.00usv/h-1sv
X射线多功能质量检测仪 | R-24-1 | /
防护级X-γ辐射仪 | R-25 | 测量范围:0.01μSv/h～10Sv/h
高流量校准器 | R-26 | 流量范围：2-30LPM
十字型标记铅尺 | R-23-3 | 测量范围:1mm～300mm
十字型标记铅尺 | R-24-5 | 测量范围:1mm～300mm
屏幕亮度计 | R-22-1 | 测量范围：0.001~1999 cd/m2;相对示值误差±5%
粉尘采样器 | L-72-1 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-2 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-3 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-4 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-5 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-6 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-7 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-8 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-9 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-10 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-11 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-12 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-13 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-14 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-15 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-16 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-17 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-18 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-19 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-20 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-21 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-22 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-23 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-24 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-25 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-26 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-27 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-28 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-29 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-72-30 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
积分声级计 | L-73 | 测量范围：30dBA～130dBA
粉尘采样器 | L-74-1 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-74-2 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-74-3 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-74-4 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-74-5 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-74-6 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
粉尘采样器 | L-74-7 | 采样流量：3-30L/min；量误差：±5%
测振仪 | L-75 | 测量范围：采样频率：8kHz,加速度峰值0.1-400m/s²,速度有效值0.1-4000mm/s,位移峰峰值0.02-40mm；采样频率：32kHz,加速度峰值0.1-400m/s²,速度有效值0.1-4000mm/s,位移峰峰值0.001-40mm
空盒气压表 | L-77 | 测量范围：800-1060hpa
风速仪（热线式风速风量计） | L-78 | 测量范围：风速0.0-30.0m/s，风量CMM:0-99900m³/min；风温0.0-45.0℃
CT性能检测模体 | R-07-1 | /
低对比度分辨力检测模体 | R-22-4 | /
氰尿酸检测仪 | S-06 | 5V/2A,波长范围340-800nm
氧化还原电位检测仪(pH/ORP计) | S-07 | 输入AC 100-240v;输出OC 5V (雷)
便携式比色计(余氯仪//总氯仪) | S-08 | 吸光度范围:0-2.5Abs
便携式比色计 (三氧化氯) | S-08-2 | 吸光度范围:0-2.5Abs
便携式比色计(臭氧) | S-08-3 | 吸光度范围:0-2.5Abs
积分声级计AWA5636 | S-15 | 测量范围：30～130dB(A)
最大允许误差：±1.4dB
得力5M钢卷尺DL9005B | S-17 | 测量范围：0～5m
手持测距仪GLM500 | S-16 | 测量范围：0～200m
最大允许误差：±3mm
照度计TES 1332A | S-14-2 | 测量范围：200～200k lux
最大允许误差：±3%rdg±0.6%f.s
照度计TES 1332A | S-14-1 | 测量范围：200～200k lux
最大允许误差：±3%rdg±0.6%f.s
红外线CO2分析仪TSI-7515 | S-18 | 测量范围：0～5000ppm
最大允许误差：±3%
教学卫生测量多用尺 | S-20 | 测量范围：0-200cm
最大允许误差:±0.3mm
低本底αβ测量仪BH1216 | ML-32 | 对于α≥65%，对于β≥35%
数字式压力计 JHC-3C | D-04 | 测量范围：0~125Pa
精 度：≤3%
分 辨 率：0.1Pa）
声级计 TES-1357 | D-22 | 测量范围：A加权30dB-130dB；
准确度：±1.5dB
数字温湿度计FLUKE971 | D-12 | 测量范围：-20℃-60℃；5%—95%
精度：±0.5℃（0℃~45℃）；±2.5%（10%~90%RH）
尘埃粒子计数器HandiLazmini | D-15 | 粒径分布误差≤±30%；
粒子浓度示值误差≤30%FS
照度计TES1336A | D-16 | 测量范围：0 lux~200000lux
精度：±3%rdg±5dgts
风速仪testo 425 | D-17 | 测量范围：0-20m/s，校准0-1m/s风速点
精 度：±0.03m/s+5%读数
紫外辐照计 UVC-254A | D-20 | 测量范围：0~19.99mW/cm2；
相对示值误差：±（2%rdg+2dgt）
尘埃粒子计数器Handheld | D-21 | 粒径分布误差≤±30%；
粒子浓度示值误差≤30%FS
工频电磁辐射测量仪 | L-76
便携式红外气体分析仪（CO₂分析仪） | L-80
电磁辐射分析仪 | L-81
激光功率仪 | L-82